2012-06-25

| Inwestor: Publiczne Przedszkole w Łobżenicy ul. Stefana Batorego 5 89-310 Łobżenica |  |
| --- | --- |

Przedmiar  robót

Nazwa budowy:                  Wymiana stolarski drzwiowej i wymiana

wykładziny

Obiekt:                                 Budynek Przedszkola Publicznego

w Łobżenicy

Podstawa opracowania:	KNR 4-01, KNR 0-19, KNR 2-02U, KNR 2-02

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Wymiana drzwi drewnianych na aluminiowe

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 4-010354-04-020 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt | 1,00 |
| 2 | KNR 4-010354-05-050 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 42,50 |
| 3 | KNR 4-010354-11-040 | Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych | m | 15,20 |
| 4 | KNR 0-191024-07-050 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe obsadzone na kotwach stalowych, oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi | m2 | 9,37 |
| 5 | KNR 0-191024-08-050 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe obsadzone na kotwach stalowych, oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi | m2 | 11,73 |
| 6 | KNR 0-191024-0101-050 | Analogia - montaż naświetli aluminiowych o powierzchni do 1,0 m2 obsadzone na dyblach stalowych, oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi | m2 | 1,32 |
| 7 | KNR 0-191024-0301-050 | Analogia - montaż naświetli aluminiowych o powierzchni do 2,0 m2 obsadzone na dyblach stalowych, oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi | m2 | 3,40 |
| 8 | KNR 0-191024-0401-050 | Analogia - montaż naświetli aluminiowych o powierzchni do 3,0 m2 obsadzone na dyblach stalowych, oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi | m2 | 12,76 |
| 9 | KNR 4-010707-0501-040 | Wykonanie tynków uzupełniających kat. III zaprawą z wapna suchogasz. na podłożu z cegieł lub bet.na stykach murów z oścież, opaskami, listwami i cokołami podłogow. | m | 51,37 |
| 10 | KNR 4-010321-01-020 | Obsadzenie podokienników z PCV do 1,5 w ścianach z cegieł | szt | 12,00 |

2. Wymiana wykładziny

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | KNR 4-010818-05-050 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 148,00 |
| 12 | KNR 2-02U1130-02-050 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "EVI" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) | m2 | 203,00 |
| 13 | KNR 2-021112-0501-050 | Posadzki z wykładziny rulonowej PCW typu Fatra lub innej o podobnych parametrach na kleju winylowym osakrylowym, bez warstwy izolacyjnej. | m2 | 178,40 |
| 14 | KNR 2-022006-0501-050 | Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych, grubości 12,5 mm, na schodach | m2 | 7,80 |
| 15 | KNR 2-021114-02-050 | Wykładziny stopni i podstopni schodowych z wykładziny PCV jak wyżej. | m2 | 24,60 |
| 16 | KNR 2-021114-08-050 | Okładziny krawędzi stopni schodowych z PCW. | m2 | 45,60 |
| 17 | KNR 2-021114-09-040 | Listwy z polichlorku winylu. | m | 16,00 |
| 18 | KNR 4-010904-01-020 | Skrócenie lub zwężenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej | szt | 8,00 |